## 鑑05（工事設計書（総延長））
令 和 5 年 度
工事設計書
工事名 | 花立地内汚水枝線１工区築造工事
工事箇所 | 小郡市 山隈 地内
推進工（小口径高耐荷力管泥土圧方式推進工法 管径250mm） L=147.5m
工事概要
推進工（小口径鋼製さや管ボーリング式二重ケーシング方式推進工法 管径400mm） L=9.0m
立坑工（φ1500mm） N=1箇所
立坑工（φ1800mm） N=1箇所
立坑工（φ2000mm） N=2箇所
2号人孔(組立式) N=1箇所
1号人孔(組立式) N=4箇所
付帯工 N=1式
小郡市

## 鑑05（工事設計書（小郡市用） (補助)
令 和 5 年 度
工事設計書
工事名 | 花立地内汚水枝線１工区築造工事（補助）
工事箇所 | 小郡市 山隈 地内
推進工（小口径高耐荷力管泥土圧方式推進工法 管径250mm） L=147.5m
工事概要
立坑工（φ1500mm） N=1箇所
立坑工（φ1800mm） N=1箇所
立坑工（φ2000mm） N=2箇所
2号人孔(組立式) N=1箇所
1号人孔(組立式) N=3箇所
付帯工 N=1式
小郡市

## 鑑05（工事設計書)(単独)
令 和 5 年 度
工事設計書
工事名 | 花立地内汚水枝線１工区築造工事（単独）
工事箇所 | 小郡市 山隈 地内
推進工（小口径鋼製さや管ボーリング式二重ケーシング方式推進工法 管径400mm） L=9.0m
工事概要
1号人孔(組立式) N=1箇所
付帯工 N=1式
小郡市

## 総括表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
総 括 表
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
工事費
|  | 1 | 式
本工事費
|  | 1 | 式
下水道工事（２）補助
|  | 1 | 式
下水道工事（２）単独
|  | 1 | 式
合計
小郡市

## 本工事費内訳書（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
下水道工事（２）補助
|  | 1 | 式
管きょ工
小口径高耐荷力管推進工 管径250mm
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 1 号
立坑工
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 2 号
マンホール工
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 3 号
付帯工
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 4 号
安全費
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 5 号
直接工事費計
共通仮設費計
|  | 1 | 式
共通仮設費(積上げ)
|  | 1 | 式
運搬費
|  | 1 | 式
仮設材等の運搬(１車１回) 往復
製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km
割増なし |  | 4.1 | ｔ |  |  | 施 7 号
仮設材等の積込み･取卸し費
基地積込→現場→基地取卸
|  | 4.1 | ｔ |  |  | 施 8 号
小郡市
花立地内汚水枝線１工区築造工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
共通仮設費(率化)
|  | 1 | 式
共通仮設費率分
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
工事価格
|  | 1 | 式
消費税等相当額
|  | 1 | 式
合計
小郡市

## 本工事費内訳書（金抜） (2)
花立地内汚水枝線１工区築造工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
下水道工事（２）単独
|  | 1 | 式
管きょ工（小口径推進）
鋼製さや管推進工法 管径400mm
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 6 号
マンホール工
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 7 号
付帯工
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 8 号
安全費
|  | 1 | 式 |  |  | Ａ 9 号
直接工事費計
共通仮設費計
|  | 1 | 式
共通仮設費(積上げ)
|  | 1 | 式
運搬費
|  | 1 | 式
仮設材等の運搬(１車１回) 往復
製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km
割増なし |  | 0.4 | ｔ |  |  | 施 7 号
仮設材等の積込み･取卸し費
基地積込→現場→基地取卸
|  | 0.4 | ｔ |  |  | 施 8 号
共通仮設費(率化)
|  | 1 | 式
小郡市
花立地内汚水枝線１工区築造工事
本工事費内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
共通仮設費率分
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
工事価格
|  | 1 | 式
消費税等相当額
|  | 1 | 式
合計
小郡市

## 第 1 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 1 号 A代価表 】
管きょ工 小口径高耐荷力管推進工 管径250mm | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
小口径泥土圧推進工
呼び径250mm
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 1 号
立坑内管布設工
呼び径250mm
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 2 号
注入工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 3 号
仮設備工
呼び径250mm
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 4 号
推進水替工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 5 号
補助地盤改良工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 6 号
計
小郡市

## 第 1 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 1 号 B代価表 】
小口径泥土圧推進工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進工
呼び径250mm
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 1 号
発生土処理
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 2 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 1 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 1 号 C代価表 】
推進工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
先頭・標準短管１種 50 SJS φ250*1000
|  | 138 | 本
推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
最終短管１種 50 SJS φ250*1000
|  | 3 | 本
推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
可とう管１種 50 SJS φ250*1000
|  | 6 | 本
推進工(泥土圧方式)
呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 |  | 25.6 | ｍ |  |  | Ｃ 54 号
推進工(泥土圧方式)
呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 |  | 58 | ｍ |  |  | Ｃ 55 号
推進工(泥土圧方式)
呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[B]
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 |  | 58.25 | ｍ |  |  | Ｃ 56 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 54 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 54 号 C代価表 】
推進工(泥土圧方式) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  |  | 日
車上プラント用トラック運転費
4t積
|  | 2 | 台
推進機械器具損料(1)
|  | 1 | 式 |  |  | 単 5 号
推進機械器具損料(2)
|  | 5.3 | ｍ |  |  | 単 6 号
諸 雑 費 （率＋丸め）
労務費・ｸﾚｰﾝ装置付 ﾄﾗｯｸ運転費の％ |  |  | ％
計
単位当たり
小郡市

## 第 5 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 5 号 単価表 】
推進機械器具損料(1) | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進機本体損料
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 6 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 6 号 単価表 】
推進機械器具損料(2) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
先導体損料
φ250mm用
|  | 1 | m/個
標準ケーシング＆スクリュ損料
250mm用
|  | 27 | m/本
ピンチ弁損料
|  | 1 | m/個
カッタヘッド損料
250mm用
|  | 1 | m/個
油圧ホース損料
|  | 6 | m/本
電気ケーブル損料
|  | 5 | m/本
計
単位当たり
小郡市

## 第 55 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 55 号 C代価表 】
推進工(泥土圧方式) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  |  | 日
車上プラント用トラック運転費
4t積
|  | 2 | 台
推進機械器具損料(1)
|  | 1 | 式 |  |  | 単 7 号
推進機械器具損料(2)
|  | 5.3 | ｍ |  |  | 単 8 号
諸 雑 費 （率＋丸め）
労務費・ｸﾚｰﾝ装置付 ﾄﾗｯｸ運転費の％ |  |  | ％
計
単位当たり
小郡市

## 第 7 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 7 号 単価表 】
推進機械器具損料(1) | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進機本体損料
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 8 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 8 号 単価表 】
推進機械器具損料(2) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
先導体損料
φ250mm用
|  | 1 | m/個
標準ケーシング＆スクリュ損料
250mm用
|  | 59 | m/本
ピンチ弁損料
|  | 1 | m/個
カッタヘッド損料
250mm用
|  | 1 | m/個
油圧ホース損料
|  | 12 | m/本
電気ケーブル損料
|  | 11 | m/本
計
単位当たり
小郡市

## 第 56 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 56 号 C代価表 】
推進工(泥土圧方式) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[B]
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  |  | 日
車上プラント用トラック運転費
4t積
|  | 2 | 台
推進機械器具損料(1)
|  | 1 | 式 |  |  | 単 9 号
推進機械器具損料(2)
|  | 4.7 | ｍ |  |  | 単 10 号
諸 雑 費 （率＋丸め）
労務費・ｸﾚｰﾝ装置付 ﾄﾗｯｸ運転費の％ |  |  | ％
計
単位当たり
小郡市

## 第 9 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 9 号 単価表 】
推進機械器具損料(1) | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進機本体損料
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 10 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 10 号 単価表 】
推進機械器具損料(2) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
先導体損料
φ250mm用
|  | 1 | m/個
標準ケーシング＆スクリュ損料
250mm用
|  | 60 | m/本
ピンチ弁損料
|  | 1 | m/個
カッタヘッド損料
250mm用
|  | 1 | m/個
油圧ホース損料
|  | 12 | m/本
電気ケーブル損料
|  | 11 | m/本
計
単位当たり
小郡市

## 第 2 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 2 号 C代価表 】
発生土処理 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
発生土処分工(ダンプトラック使用時)
呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 |  | 83.6 | ｍ |  |  | Ｃ 57 号
発生土処分工(ダンプトラック使用時)
呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[B]
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 |  | 58.25 | ｍ |  |  | Ｃ 58 号
建設発生土処分
|  | 21 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 57 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 57 号 C代価表 】
発生土処分工(ダンプトラック使用時) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ダンプトラック運転費
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
損料補正なし |  | 日
計
単位当たり
小郡市

## 第 58 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 58 号 C代価表 】
発生土処分工(ダンプトラック使用時) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[B]
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ダンプトラック運転費
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
損料補正なし |  | 日
計
単位当たり
小郡市

## 第 2 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 2 号 B代価表 】
立坑内管布設工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
鉄筋コンクリート管布設工
呼び径250mm
|  | 2.8 | ｍ |  |  | 施 1 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 3 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 3 号 B代価表 】
注入工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
滑材注入工
呼び径250mm
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 3 号
掘削添加材注入工
呼び径250mm
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 4 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 3 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 3 号 C代価表 】
滑材注入工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
滑材注入工
呼び径250mm
滞水砂層･[A]土質 |  | 25.6 | ｍ |  |  | Ｃ 59 号
滑材注入工
呼び径250mm
滞水砂層･[A]土質 |  | 58 | ｍ |  |  | Ｃ 60 号
滑材注入工
呼び径250mm
[B]～[D]土質 |  | 58.25 | ｍ |  |  | Ｃ 61 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 59 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 59 号 C代価表 】
滑材注入工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 ｍ 当り
(滞水砂層･[A]土質 , )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
滑材
|  | 0.036 | kl
低圧電力(50KW未満)
臨時(従量)(1年未満)電力量料金
|  | 1.9 | kwh
滑材注入工機械器具損料
|  | 1 | ｍ |  |  | 単 11 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 11 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 11 号 単価表 】
滑材注入工機械器具損料 | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
滑材注入工機械器具損料
|  | 1 | 式 |  |  | 単 20 号
滑材ホース
5m
|  | 6 | 本
計
単位当たり
小郡市

## 第 20 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 20 号 単価表 】
滑材注入工機械器具損料 | [6 empty] | 5.3 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]
吐出量30～70L/min
日
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 60 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 60 号 C代価表 】
滑材注入工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 ｍ 当り
(滞水砂層･[A]土質 , )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
滑材
|  | 0.036 | kl
低圧電力(50KW未満)
臨時(従量)(1年未満)電力量料金
|  | 1.9 | kwh
滑材注入工機械器具損料
|  | 1 | ｍ |  |  | 単 12 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 12 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 12 号 単価表 】
滑材注入工機械器具損料 | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
滑材注入工機械器具損料
|  | 1 | 式 |  |  | 単 21 号
滑材ホース
5m
|  | 12 | 本
計
単位当たり
小郡市

## 第 21 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 21 号 単価表 】
滑材注入工機械器具損料 | [6 empty] | 5.3 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]
吐出量30～70L/min
日
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 61 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 61 号 C代価表 】
滑材注入工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 ｍ 当り
([B]～[D]土質 , )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
滑材
|  | 0.048 | kl
低圧電力(50KW未満)
臨時(従量)(1年未満)電力量料金
|  | 2.5 | kwh
滑材注入工機械器具損料
|  | 1 | ｍ |  |  | 単 13 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 13 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 13 号 単価表 】
滑材注入工機械器具損料 | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
滑材注入工機械器具損料
|  | 1 | 式 |  |  | 単 22 号
滑材ホース
5m
|  | 12 | 本
計
単位当たり
小郡市

## 第 22 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 22 号 単価表 】
滑材注入工機械器具損料 | [6 empty] | 4.7 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]
吐出量30～70L/min
日
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 4 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 4 号 C代価表 】
掘削添加材注入工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 25.6 | ｍ |  |  | Ｃ 62 号
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 58 | ｍ |  |  | Ｃ 63 号
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 58.25 | ｍ |  |  | Ｃ 64 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 62 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 62 号 C代価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
スムーサーKM5
高吸水性掘削添加剤
|  | 0.206 | kg
低圧電力(50KW未満)
臨時(従量)(1年未満)電力量料金
|  | 3.8 | kwh
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 1 | ｍ |  |  | 単 14 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 14 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 14 号 単価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 1 | 式 |  |  | 単 23 号
添加材ホース
5m
|  | 6 | 本
計
単位当たり
小郡市

## 第 23 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 23 号 単価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [6 empty] | 5.3 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]
吐出量30～70L/min
日
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 63 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 63 号 C代価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
スムーサーKM5
高吸水性掘削添加剤
|  | 0.206 | kg
低圧電力(50KW未満)
臨時(従量)(1年未満)電力量料金
|  | 3.8 | kwh
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 1 | ｍ |  |  | 単 15 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 15 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 15 号 単価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 1 | 式 |  |  | 単 24 号
添加材ホース
5m
|  | 12 | 本
計
単位当たり
小郡市

## 第 24 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 24 号 単価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [6 empty] | 5.3 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]
吐出量30～70L/min
日
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 64 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 64 号 C代価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
スムーサーKM5
高吸水性掘削添加剤
|  | 0.206 | kg
低圧電力(50KW未満)
臨時(従量)(1年未満)電力量料金
|  | 5 | kwh
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 1 | ｍ |  |  | 単 16 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 16 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 16 号 単価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
掘削添加材注入工(注水工)
|  | 1 | 式 |  |  | 単 25 号
添加材ホース
5m
|  | 12 | 本
計
単位当たり
小郡市

## 第 25 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 25 号 単価表 】
掘削添加材注入工(注水工) | [6 empty] | 4.7 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]
吐出量30～70L/min
日
ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 4 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 4 号 B代価表 】
仮設備工 呼び径250mm | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
坑口工
呼び径250mm 発進部
|  | 3 | 箇所 |  |  | Ｃ 5 号
坑口工
呼び径250mm 到達部
|  | 3 | 箇所 |  |  | Ｃ 6 号
推進設備工(組立･解体撤去)
呼び径250mm
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  | 2 | 箇所 |  |  | Ｃ 7 号
推進設備工(反転推進)
呼び径250mm
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 8 号
推進設備移設工
呼び径250mm
|  | 1 | 回 |  |  | Ｃ 9 号
先導体据付工(分割)
呼び径250mm
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  | 3 | 箇所 |  |  | Ｃ 10 号
先導体撤去工(分割回収)
呼び径250mm
|  | 3 | 箇所 |  |  | Ｃ 11 号
スクリュコンベア類撤去工
呼び径250mm
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ 管長1.0ｍ |  | 141.85 | ｍ |  |  | Ｃ 12 号
スクリュコンベア類清掃工
呼び径250mm
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  | 141.85 | ｍ |  |  | Ｃ 13 号
鏡切り工(2)
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)
|  | 12.6 | ｍ |  |  | Ｃ 14 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 5 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 5 号 C代価表 】
坑口工 呼び径250mm 発進部 | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
止水器
発進部
高耐荷力方式 |  | 1 | 組
鋼材溶接工
|  | 2.4 | ｍ |  |  | Ｃ 65 号
鋼材切断工
|  | 4.8 | ｍ |  |  | Ｃ 66 号
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  |  | 日
計
単位当たり
小郡市

## 第 65 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 65 号 C代価表 】
鋼材溶接工 | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)]
定格電流 250A
日
被覆ｱｰｸ溶接棒
軟鋼用 D4301 4.0mm
|  | 0.4 | kg
諸 雑 費 （率＋丸め）
溶接棒金額の％ |  |  | ％
計
単位当たり
小郡市

## 第 66 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 66 号 C代価表 】
鋼材切断工 | [7 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
酸素ｶﾞｽ
ﾎﾞﾝﾍﾞ
|  | 0.163 | m3
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ
ﾎﾞﾝﾍﾞ
|  | 0.028 | kg
諸 雑 費 （率＋丸め）
ｱｾﾁﾚﾝ金額の％ |  |  | ％
計
単位当たり
小郡市

## 第 6 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 6 号 C代価表 】
坑口工 呼び径250mm 到達部 | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
止水器
到達部
高耐荷力方式 |  | 1 | 組
鋼材溶接工
|  | 2.4 | ｍ |  |  | Ｃ 65 号
鋼材切断工
|  | 4.8 | ｍ |  |  | Ｃ 66 号
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  |  | 日
計
単位当たり
小郡市

## 第 7 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 7 号 C代価表 】
推進設備工(組立･解体撤去) 呼び径250mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ , )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
とび工
人
電工
人
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊
|  | 2 | 供用日
計
単位当たり
小郡市

## 第 8 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 8 号 C代価表 】
推進設備工(反転推進) 呼び径250mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ , )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
とび工
人
電工
人
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊
|  | 1 | 供用日
計
単位当たり
小郡市

## 第 9 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 9 号 C代価表 】
推進設備移設工 呼び径250mm | [6 empty] | 1 回 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
とび工
人
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊
日
トラック運転費
4t積
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 10 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 10 号 C代価表 】
先導体据付工(分割) 呼び径250mm | [6 empty] | 1 箇所 当り
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ , )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  | 日
計
単位当たり
小郡市

## 第 11 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 11 号 C代価表 】
先導体撤去工(分割回収) 呼び径250mm | [6 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 12 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 12 号 C代価表 】
スクリュコンベア類撤去工 呼び径250mm
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ ,管長1.0ｍ )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  | 日
計
単位当たり
小郡市

## 第 13 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 13 号 C代価表 】
スクリュコンベア類清掃工 呼び径250mm
(ﾀｲﾌﾟⅠ－４ , )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
普通作業員
人
高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]
吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa
日
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊
ﾀｲﾌﾟⅠ－４ |  | 日
計
単位当たり
小郡市

## 第 14 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 14 号 C代価表 】
鏡切り工(2) 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) | [6 empty] | 1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
諸 雑 費 （率＋丸め）
労務費の％ |  | ％
計
単位当たり
小郡市

## 第 5 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 5 号 B代価表 】
推進水替工 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ポンプ運転工
常時排水
排水量0～40未満 |  | 日 |  |  | 施 2 号
ポンプ運転工
作業時排水
排水量0～40未満 |  | 日 |  |  | 施 3 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 6 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 6 号 B代価表 】
補助地盤改良工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
薬液注入
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 15 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 15 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 15 号 C代価表 】
薬液注入 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
注入設備据付･解体工(車上)
二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
|  | 1 | 現場 |  |  | 施 23 号
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
単相方式 2ｾｯﾄ NO.93-5下流側
|  | 10 | 本 |  |  | 施 24 号
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
単相方式 2ｾｯﾄ NO.93-6上流側
|  | 12 | 本 |  |  | 施 25 号
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
単相方式 2ｾｯﾄ NO.93-6下流側
|  | 12 | 本 |  |  | 施 26 号
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
単相方式 2ｾｯﾄ NO.95-1-1上流側
|  | 10 | 本 |  |  | 施 27 号
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
単相方式 2ｾｯﾄ NO.95-1-1下流側
|  | 12 | 本 |  |  | 施 28 号
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
単相方式 2ｾｯﾄ NO.95-2-1上流側
|  | 10 | 本 |  |  | 施 29 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 2 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 2 号 A代価表 】
立坑工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
鋼製ケーシング土留工及び土工
NO.93-5 φ1500
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 7 号
鋼製ケーシング土留工及び土工
NO.93-6 φ2000
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 8 号
鋼製ケーシング土留工及び土工
NO.95-1-1 φ2000
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 9 号
鋼製ケーシング土留工及び土工
NO.95-2-1 φ1800
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 10 号
計
小郡市

## 第 7 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 7 号 B代価表 】
鋼製ケーシング土留工及び土工 NO.93-5 φ1500 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
鋼製ケーシング圧入掘削
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 16 号
底盤コンクリート
呼び径1500mm 厚さ1.0ｍ
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 17 号
圧入掘削設備
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 18 号
鋼製ケーシング存置
|  | 3.8 | ｍ |  |  | Ｃ 19 号
仮設ケーシング損料
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 20 号
立坑排水
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 21 号
排水運搬処理
呼び径1500mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 22 号
円形覆工板
呼び径1500mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 23 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 16 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 16 号 C代価表 】
鋼製ケーシング圧入掘削 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
圧入掘削積込み工
粘性土 N≦5
呼び径1500mm |  | 1.6 | ｍ |  |  | 施 30 号
圧入掘削積込み工
砂質土 N≦30
呼び径1500mm |  | 2.96 | ｍ |  |  | 施 31 号
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂
4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む |  | 8 | m3 |  |  | Ｐ 7 号
建設発生土処分
|  | 8 | m3
埋戻し
埋戻し幅 W＜1.0m
|  | 0.7 | m3 |  |  | 単 1 号
流動化処理土
昼間搬入
|  | 2 | m3
ケーシング溶接工
呼び径1500mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 32 号
ケーシング引上げ工
呼び径1500mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 33 号
ケーシング撤去工
呼び径1500mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 34 号
ｽｸﾗｯﾌﾟ
鉄屑 特級A(H1)
|  | -0.4 | ｔ
計
単位当たり
小郡市

## 第 1 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 1 号 単価表 】
埋戻し 埋戻し幅 W＜1.0m | [7 empty] | 1 m3 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
埋戻し
最大埋戻幅1m未満
|  | 1 | m3 |  |  | Ｐ 12 号
改良土
地山状態
|  | 1.2 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 17 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 17 号 C代価表 】
底盤コンクリート 呼び径1500mm 厚さ1.0ｍ | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
底盤コンクリート打設工
|  | 1.8 | m3 |  |  | 施 35 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 18 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 18 号 C代価表 】
圧入掘削設備 | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
機械設置撤去工
呼び径1500mm
|  | 1 | 回 |  |  | 施 36 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 19 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 19 号 C代価表 】
鋼製ケーシング存置 | [7 empty] | 3.8 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
刃先
呼び径1500mm用
加工･接続費を含む |  | 1 | 個
鋼製ケーシング
呼び径1500mm
|  | 3.8 | ｍ
計
単位当たり
小郡市

## 第 20 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 20 号 C代価表 】
仮設ケーシング損料 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
仮設ケーシング損料
呼び径1500mm
|  | 1 | 式
計
単位当たり
小郡市

## 第 21 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 21 号 C代価表 】
立坑排水 | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
うわ水排水工
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 37 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 22 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 22 号 C代価表 】
排水運搬処理 呼び径1500mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
スライム処理工
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 38 号
汚泥吸排車運搬
運搬距離15km
DID区間無し |  | 0.7 | m3 |  |  | 施 39 号
処理・処分費用 中間処理 昼間
汚泥（スライム）
|  | 0.7 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 23 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 23 号 C代価表 】
円形覆工板 呼び径1500mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
円形覆工板設置工
呼び径1500mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 40 号
円形覆工板撤去工
呼び径1500mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 41 号
円形覆工板開閉工
呼び径1500mm
|  | 4 | 回 |  |  | 施 42 号
円形覆工板賃料等
呼び径1500mm
|  | 1 | 式 |  |  | 施 43 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 8 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 8 号 B代価表 】
鋼製ケーシング土留工及び土工 NO.93-6 φ2000 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
鋼製ケーシング圧入掘削
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 24 号
底盤コンクリート
呼び径2000mm 厚さ1.0ｍ
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 25 号
圧入掘削設備
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 26 号
鋼製ケーシング存置
|  | 4.3 | ｍ |  |  | Ｃ 27 号
仮設ケーシング損料
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 28 号
立坑排水
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 21 号
排水運搬処理
呼び径2000mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 29 号
円形覆工板
呼び径2000mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 30 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 24 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 24 号 C代価表 】
鋼製ケーシング圧入掘削 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
圧入掘削積込み工
粘性土 N≦5
呼び径2000mm |  | 1.6 | ｍ |  |  | 施 44 号
圧入掘削積込み工
砂質土 N≦30
呼び径2000mm |  | 3.49 | ｍ |  |  | 施 45 号
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂
4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む |  | 16 | m3 |  |  | Ｐ 7 号
建設発生土処分
|  | 16 | m3
埋戻し
埋戻し幅 W＜1.0m
|  | 1 | m3 |  |  | 単 1 号
流動化処理土
昼間搬入
|  | 6 | m3
ケーシング溶接工
呼び径2000mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 46 号
ケーシング引上げ工
呼び径2000mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 47 号
ケーシング撤去工
呼び径2000mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 48 号
ｽｸﾗｯﾌﾟ
鉄屑 特級A(H1)
|  | -0.5 | ｔ
計
単位当たり
小郡市

## 第 25 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 25 号 C代価表 】
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0ｍ | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
底盤コンクリート打設工
|  | 3.1 | m3 |  |  | 施 35 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 26 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 26 号 C代価表 】
圧入掘削設備 | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
機械設置撤去工
呼び径2000mm
|  | 1 | 回 |  |  | 施 49 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 27 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 27 号 C代価表 】
鋼製ケーシング存置 | [7 empty] | 4.3 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
刃先
呼び径2000mm用
加工･接続費を含む |  | 1 | 個
鋼製ケーシング
呼び径2000mm
|  | 4.3 | ｍ
計
単位当たり
小郡市

## 第 28 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 28 号 C代価表 】
仮設ケーシング損料 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
仮設ケーシング損料
呼び径2000mm
|  | 1 | 式
計
単位当たり
小郡市

## 第 29 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 29 号 C代価表 】
排水運搬処理 呼び径2000mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
スライム処理工
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 38 号
汚泥吸排車運搬
運搬距離15km
DID区間無し |  | 1.2 | m3 |  |  | 施 39 号
処理・処分費用 中間処理 昼間
汚泥（スライム）
|  | 1.2 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 30 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 30 号 C代価表 】
円形覆工板 呼び径2000mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
円形覆工板設置工
呼び径2000mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 50 号
円形覆工板撤去工
呼び径2000mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 51 号
円形覆工板開閉工
呼び径2000mm
|  | 43 | 回 |  |  | 施 52 号
円形覆工板賃料等
呼び径2000mm
|  | 1 | 式 |  |  | 施 53 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 9 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 9 号 B代価表 】
鋼製ケーシング土留工及び土工 NO.95-1-1 φ2000 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
鋼製ケーシング圧入掘削
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 31 号
底盤コンクリート
呼び径2000mm 厚さ1.0ｍ
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 25 号
圧入掘削設備
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 26 号
鋼製ケーシング存置
|  | 4.4 | ｍ |  |  | Ｃ 32 号
仮設ケーシング損料
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 28 号
立坑排水
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 21 号
排水運搬処理
呼び径2000mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 29 号
円形覆工板
呼び径2000mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 33 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 31 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 31 号 C代価表 】
鋼製ケーシング圧入掘削 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
圧入掘削積込み工
粘性土 N≦5
呼び径2000mm |  | 2.43 | ｍ |  |  | 施 44 号
圧入掘削積込み工
砂質土 N≦30
呼び径2000mm |  | 2.71 | ｍ |  |  | 施 45 号
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂
4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む |  | 16 | m3 |  |  | Ｐ 7 号
建設発生土処分
|  | 16 | m3
埋戻し
埋戻し幅 W＜1.0m
|  | 1 | m3 |  |  | 単 1 号
流動化処理土
昼間搬入
|  | 7 | m3
ケーシング溶接工
呼び径2000mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 46 号
ケーシング引上げ工
呼び径2000mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 47 号
ケーシング撤去工
呼び径2000mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 54 号
ｽｸﾗｯﾌﾟ
鉄屑 特級A(H1)
|  | -0.6 | ｔ
計
単位当たり
小郡市

## 第 32 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 32 号 C代価表 】
鋼製ケーシング存置 | [7 empty] | 4.4 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
刃先
呼び径2000mm用
加工･接続費を含む |  | 1 | 個
鋼製ケーシング
呼び径2000mm
|  | 4.4 | ｍ
計
単位当たり
小郡市

## 第 33 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 33 号 C代価表 】
円形覆工板 呼び径2000mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
円形覆工板設置工
呼び径2000mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 50 号
円形覆工板撤去工
呼び径2000mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 51 号
円形覆工板開閉工
呼び径2000mm
|  | 28 | 回 |  |  | 施 52 号
円形覆工板賃料等
呼び径2000mm
|  | 1 | 式 |  |  | 施 55 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 10 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 10 号 B代価表 】
鋼製ケーシング土留工及び土工 NO.95-2-1 φ1800 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
鋼製ケーシング圧入掘削
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 34 号
底盤コンクリート
呼び径1800mm 厚さ1.0ｍ
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 35 号
圧入掘削設備
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 36 号
鋼製ケーシング存置
|  | 5.1 | ｍ |  |  | Ｃ 37 号
仮設ケーシング損料
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 38 号
立坑排水
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 21 号
排水運搬処理
呼び径1800mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 39 号
円形覆工板
呼び径1800mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 40 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 34 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 34 号 C代価表 】
鋼製ケーシング圧入掘削 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
圧入掘削積込み工
粘性土 N≦5
呼び径1800mm |  | 2.24 | ｍ |  |  | 施 56 号
圧入掘削積込み工
粘性土 5＜N≦30
呼び径1800mm |  | 0.3 | ｍ |  |  | 施 57 号
圧入掘削積込み工
砂質土 N≦30
呼び径1800mm |  | 3.29 | ｍ |  |  | 施 58 号
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂
4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む |  | 14 | m3 |  |  | Ｐ 7 号
建設発生土処分
|  | 14 | m3
埋戻し
埋戻し幅 W＜1.0m
|  | 0.9 | m3 |  |  | 単 1 号
流動化処理土
昼間搬入
|  | 4 | m3
ケーシング溶接工
呼び径1800mm |  | 2 | 箇所 |  |  | 施 59 号
ケーシング引上げ工
呼び径1800mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 60 号
ケーシング撤去工
呼び径1800mm |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 61 号
ｽｸﾗｯﾌﾟ
鉄屑 特級A(H1)
|  | -0.5 | ｔ
計
小郡市
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 34 号 C代価表 】 | （続 き）
鋼製ケーシング圧入掘削 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
単位当たり
小郡市

## 第 35 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 35 号 C代価表 】
底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0ｍ | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
底盤コンクリート打設工
|  | 2.5 | m3 |  |  | 施 35 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 36 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 36 号 C代価表 】
圧入掘削設備 | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
機械設置撤去工
呼び径1800mm
|  | 1 | 回 |  |  | 施 62 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 37 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 37 号 C代価表 】
鋼製ケーシング存置 | [7 empty] | 5.1 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
刃先
呼び径1800mm用
加工･接続費を含む |  | 1 | 個
鋼製ケーシング
呼び径1800mm
|  | 5.1 | ｍ
計
単位当たり
小郡市

## 第 38 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 38 号 C代価表 】
仮設ケーシング損料 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
仮設ケーシング損料
呼び径1800mm
|  | 1 | 式
計
単位当たり
小郡市

## 第 39 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 39 号 C代価表 】
排水運搬処理 呼び径1800mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
スライム処理工
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 38 号
汚泥吸排車運搬
運搬距離15km
DID区間無し |  | 1 | m3 |  |  | 施 39 号
処理・処分費用 中間処理 昼間
汚泥（スライム）
|  | 1 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 40 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 40 号 C代価表 】
円形覆工板 呼び径1800mm | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
円形覆工板設置工
呼び径1800mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 63 号
円形覆工板撤去工
呼び径1800mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 64 号
円形覆工板開閉工
呼び径1800mm
|  | 3 | 回 |  |  | 施 65 号
円形覆工板賃料等
呼び径1800mm
|  | 1 | 式 |  |  | 施 66 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 3 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 3 号 A代価表 】
マンホール工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
組立1号マンホール工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 11 号
組立2号マンホール工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 12 号
計
小郡市

## 第 11 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 11 号 B代価表 】
組立1号マンホール工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
組立1号マンホール材料費
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 41 号
組立マンホール設置工
1号(900mm) 3m超～4m以下
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無 |  | 3 | 箇所 |  |  | 施 4 号
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし |  | 2 | 箇所 |  |  | 施 5 号
削孔代 ◎200用 1号Ⅰ種（塩ビ管用）
|  | 1 | 箇所
削孔代 ◎250用 1号Ⅰ種（ﾋｭｰﾑ管用）
|  | 2 | 箇所
底部調整工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 42 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 41 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 41 号 C代価表 】
組立1号マンホール材料費 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14
浮上防止型 かぎ付
|  | 3 | 組
無収縮モルタル 12.5Kg
|  | 1 | 袋
無収縮モルタル 25.0Kg
|  | 2 | 袋
マンホール 調整リング
600×100
|  | 2 | 個
マンホール 調整リング
600×150
|  | 1 | 個
組立マンホール１号
斜壁 600×900×450
|  | 1 | 個
組立マンホール１号
斜壁 600×900×600
|  | 2 | 個
組立マンホール１号
直壁 900×900
|  | 3 | 個
組立マンホール１号
躯体 900×1800
|  | 3 | 個
組立マンホール１号
底版 有効高130
|  | 3 | 個
計
単位当たり
小郡市

## 第 42 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 42 号 C代価表 】
底部調整工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
小型構造物 18-8-25高炉W/C60%
一般養生 |  | 0.3 | m3 |  |  | Ｐ 9 号
型枠
一般型枠 小型構造物
|  | 1 | m2 |  |  | Ｐ 10 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 12 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 12 号 B代価表 】
組立2号マンホール工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
組立2号マンホール材料費
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 43 号
組立マンホール設置工
2号(1200mm) 4m超～5m以下
施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無 |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 6 号
削孔代 2号レジンマンホール用
管径250mm
|  | 1 | 箇所
計
単位当たり
小郡市

## 第 43 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 43 号 C代価表 】
組立2号マンホール材料費 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
人孔親子蓋（受け枠共）◎900,600ﾀｲﾌﾟ
T-14 浮上防止型、かぎ付 Ｇ４
|  | 1 | 個
無収縮モルタル 12.5Kg
|  | 1 | 袋
調整リング
900×100
|  | 2 | 個
頂版
2号レジン H=130
|  | 1 | 個
直壁
2号レジン H=1800
|  | 1 | 個
直壁
2号レジン H=2400
|  | 1 | 個
底版
2号レジン H=160
|  | 1 | 個
FRP製ハシゴ
H=360cm
|  | 1 | 個
計
単位当たり
小郡市

## 第 4 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 4 号 A代価表 】
付帯工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
舗装撤去工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 13 号
舗装仮復旧工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 14 号
計
小郡市

## 第 13 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 13 号 B代価表 】
舗装撤去工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
舗装版切断
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 44 号
舗装版破砕
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 45 号
殻運搬処理
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 46 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 44 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 44 号 C代価表 】
舗装版切断 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
|  | 22 | ｍ |  |  | Ｐ 4 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 45 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 45 号 C代価表 】
舗装版破砕 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下
障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 |  | 9 | m2 |  |  | Ｐ 5 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 46 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 46 号 C代価表 】
殻運搬処理 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間
運搬距離 0～5km
|  | 1 | m3
舗装版切断汚泥 処分費
|  | 1 | m3
殻運搬 舗装版破砕
機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む |  | 0.3 | m3 |  |  | Ｐ 6 号
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削)
(積算単価)久留米県土管内
|  | 0.3 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 14 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 14 号 B代価表 】
舗装仮復旧工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 |  | 6 | m2 |  |  | Ｐ 1 号
上層路盤(歩道部)
全仕上り厚110mm 1層施工
再生粒度調整砕石 RM-25 |  | 6 | m2 |  |  | Ｐ 2 号
下層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | 6 | m2 |  |  | Ｐ 3 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 5 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 5 号 A代価表 】
安全費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
交通誘導警備員B
人
計
小郡市

## 第 6 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 6 号 A代価表 】
管きょ工（小口径推進） 鋼製さや管推進工法 管径400mm | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式 二重ｹｰｼﾝｸﾞ方式 鋼管推進工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 15 号
立坑内管布設工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 16 号
仮設備工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 17 号
推進水替工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 18 号
補助地盤改良工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 19 号
計
小郡市

## 第 15 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 15 号 B代価表 】
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式 二重ｹｰｼﾝｸﾞ方式 鋼管推進工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進用鋼管
|  | 7.33 | ｍ |  |  | Ｃ 47 号
偏芯先導管
呼び径400mm用
|  | 1 | 個
発生土処理
|  | 1 | m3 |  |  | Ｃ 48 号
挿入用本管
|  | 7.48 | ｍ |  |  | Ｃ 49 号
中込め注入工
鋼管呼び径400以下
商用電力 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 |  | 0.62 | m3 |  |  | 施 9 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 47 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 47 号 C代価表 】
推進用鋼管 | [7 empty] | 7.33 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
鋼管
呼び径400mm L=1.0ｍ
|  | 7 | 本
推進工
粘性土･砂質土
鋼管長1.0ｍ 呼び径400mm |  | 7.33 | ｍ |  |  | 施 68 号
内管引抜工
鋼管長1.0ｍ 呼び径400mm
商用電力 車上式ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 |  | 7.48 | ｍ |  |  | 施 69 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 17 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 17 号 単価表 】
推進機械器具損料(1) | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進機損料
37kW
日
溶接機
250A
日
潜水ポンプ
φ50mm 2.2kW
日
サンドポンプ
φ80mm 3.7kW
日
潜水ポンプ
φ50mm 0.4kW
日
水槽
3m3
日
土砂バケット
0.5m3
日
ファン（軸流式）
風量50/60
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 18 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 18 号 単価表 】
推進機械器具損料(2) | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ケーシングロッド
土質B
|  | 3.43 | m/本
刃先本体
土質B
|  | 3.43 | m/個
切削ビット
土質B
|  | 3.43 | m/組
計
単位当たり
小郡市

## 第 48 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 48 号 C代価表 】
発生土処理 | [7 empty] | 1 m3 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ダンプトラック運転工
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし |  | 1 | m3 |  |  | Ｃ 67 号
建設発生土処分
|  | 1 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 67 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 67 号 C代価表 】
ダンプトラック運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級
(ﾀｲﾔ損耗状態 良好 ,損料補正なし )
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)
1.2号
ｌ
運転手(一般)
人
ダンプトラック損料
2t積級
損料補正なし |  |  | 日
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良好)
時間
諸 雑 費 （丸め）
|  | 1 | 式
計
単位当たり
小郡市

## 第 49 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 49 号 C代価表 】
挿入用本管 | [7 empty] | 7.48 ｍ 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
本管
呼び径200mm
|  | 2 | 本
カラー継手(接着) φ150mm
|  | 3 | 個
スペーサ
|  | 6 | 個
本管挿入工
呼び径200mm 本管長2.0ｍ以下
商用電力 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 |  | 7.48 | ｍ |  |  | 施 70 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 19 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 19 号 単価表 】
本管挿入工機械器具損料 | [7 empty] | 0.563 日 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴]
巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m
|  | 1 | 供用日
ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]
能力15kN(1.5t) 移動量1.5m
|  | 1 | 供用日
計
単位当たり
小郡市

## 第 2 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 2 号 単価表 】
注入材料 | [7 empty] | 1 m3 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ｾﾒﾝﾄ(袋)
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ25kg入
|  | 0.5 | ｔ
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ
|  | 100 | kg
計
単位当たり
小郡市

## 第 16 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 16 号 B代価表 】
立坑内管布設工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】
呼び径200mm
施工規模20ｍ未満 時間制約無 夜間作業無 |  | 0.63 | ｍ |  |  | 施 10 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 17 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 17 号 B代価表 】
仮設備工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
坑口工
呼び径400mm
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施 11 号
鏡切り工
ｹｰｼﾝｸﾞ立坑
|  | 2.4 | ｍ |  |  | 施 12 号
推進設備工
鋼管長1.0ｍ 呼び径400mm
商用電力 |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 13 号
中込め注入設備
|  | 1 | 箇所 |  |  | Ｃ 50 号
障害物切断工
木杭
鋼管長1.0ｍ 呼び径400～600 |  | 0.15 | ｍ |  |  | 施 14 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 50 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 50 号 C代価表 】
中込め注入設備 | [7 empty] | 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t車 2.9t吊
日
諸 雑 費 （丸め）
|  | 1 | 式
計
単位当たり
小郡市

## 第 3 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 3 号 単価表 】
推進工機械器具損料(1) | [6 empty] | 1 日 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進機損料
37kW
日
溶接機
250A
日
潜水ポンプ
φ50mm 2.2kW
日
サンドポンプ
φ80mm 3.7kW
日
潜水ポンプ
φ50mm 0.4kW
日
水槽
3m3
日
土砂バケット
0.5m3
日
ファン（軸流式）
風量50/60
日
計
単位当たり
小郡市

## 第 4 号 単価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 4 号 単価表 】
推進工機械器具損料(2) | [7 empty] | 1 日 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ケーシングロッド
木杭、鉄筋コンクリート
|  | 1 | m/本
刃先本体
木杭、鉄筋コンクリート
|  | 1 | m/日
切削ビット
木杭
|  | 1 | m/日
計
単位当たり
小郡市

## 第 18 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 18 号 B代価表 】
推進水替工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
推進用水替
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 51 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 51 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 51 号 C代価表 】
推進用水替 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ポンプ運転工
作業時排水
排水量15～20未満 揚程10ｍ以下 |  | 日 |  |  | 施 73 号
ポンプ運転工
常時排水
排水量15～20未満 揚程10ｍ以下 |  | 日 |  |  | 施 74 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 19 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 19 号 B代価表 】
補助地盤改良工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
薬液注入
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 52 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 52 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 52 号 C代価表 】
薬液注入 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
単相方式 2ｾｯﾄ NO.94-10下流側
|  | 3 | 本 |  |  | 施 75 号
薬液注入工(二重管ストレーナ工法)
単相方式 2ｾｯﾄ NO.95-1-1上流側
|  | 5 | 本 |  |  | 施 76 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 7 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 7 号 A代価表 】
マンホール工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
管路土工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 20 号
管路土留工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 21 号
組立1号マンホール工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 22 号
計
小郡市

## 第 20 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 20 号 B代価表 】
管路土工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
機械掘削工(バックホウ)
ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付
|  | 13 | m3 |  |  | 施 15 号
機械投入埋戻工(バックホウ)
ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土
改良土 |  | 10 | m3 |  |  | 施 16 号
発生土運搬工(10t積級､ 機械積込み)
運搬距離3.9km
BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし |  | 13 | m3 |  |  | 施 17 号
建設発生土処分
|  | 13 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 21 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 21 号 B代価表 】
管路土留工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
アルミ矢板建込工(両側分)
掘削深 3.8ｍ以下
BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 |  | 4 | ｍ |  |  | 施 18 号
アルミ矢板引抜工(両側分)
掘削深 3.8ｍ以下
BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 |  | 4 | ｍ |  |  | 施 19 号
土留支保工(軽量金属支保工)
2段 3.5ｍ以下
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ |  | 4 | ｍ |  |  | 施 20 号
賃料 アルミ矢板 L=4.0m 支保工 2段
掘削深 3.3m＜H≦3.5m
|  | 1 | 式
計
単位当たり
小郡市

## 第 22 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 22 号 B代価表 】
組立1号マンホール工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
組立1号マンホール材料費
|  | 1 | 式 |  |  | Ｃ 53 号
組立マンホール設置工
1号(900mm) 3m以下
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無 |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 21 号
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし |  | 1 | 箇所 |  |  | 施 22 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 53 号 C代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 53 号 C代価表 】
組立1号マンホール材料費 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14
浮上防止型 かぎ付
|  | 1 | 組
無収縮モルタル 12.5Kg
|  | 1 | 袋
マンホール 調整リング
600×100
|  | 2 | 個
組立マンホール１号
斜壁 600×900×600
|  | 1 | 個
組立マンホール１号
直壁 900×600
|  | 1 | 個
組立マンホール１号
躯体 900×1500
|  | 1 | 個
組立マンホール１号
底版 有効高130
|  | 1 | 個
計
単位当たり
小郡市

## 第 8 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 8 号 A代価表 】
付帯工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
舗装撤去工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 23 号
舗装仮復旧工
|  | 1 | 式 |  |  | Ｂ 24 号
計
小郡市

## 第 23 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 23 号 B代価表 】
舗装撤去工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
|  | 8 | ｍ |  |  | Ｐ 4 号
舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下
障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 |  | 4 | m2 |  |  | Ｐ 5 号
殻運搬 舗装版破砕
機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む |  | 0.1 | m3 |  |  | Ｐ 6 号
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削)
(積算単価)久留米県土管内
|  | 0.1 | m3
計
単位当たり
小郡市

## 第 24 号 B代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 24 号 B代価表 】
舗装仮復旧工 | [7 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 |  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 |  | 3 | m2 |  |  | Ｐ 1 号
上層路盤(歩道部)
全仕上り厚110mm 1層施工
再生粒度調整砕石 RM-25 |  | 3 | m2 |  |  | Ｐ 2 号
下層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | 3 | m2 |  |  | Ｐ 3 号
計
単位当たり
小郡市

## 第 9 号 A代価表（金抜）
花立地内汚水枝線１工区築造工事
【 第 9 号 A代価表 】
安全費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
交通誘導警備員B
人
計
小郡市