## 内訳書 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | ページ区切り | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H | 単価 | フラグ | 掛率 | 刊行物＆代価名 | ﾍﾟｰｼﾞ
[7 empty] | 2 | [8 empty] | H
[7 empty] | 3 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 4 | M | 金属
[7 empty] | 5 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ページ区切り
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ページ区切り
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
ページ区切り
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
ページ区切り
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
ページ区切り
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
ページ区切り
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
ページ区切り
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
ページ区切り
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
計 |  |  |  |  | 0 |  | 341
342
ページ区切り
Note on X1: ﾌﾗｸﾞ 1→実ま。2→代価。3→別紙
Note on Y1: 掛率 右欄外U1に記載

## 代価 (hidden)
[7 empty] | 代価-1 | D | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H
代価番号 |  | 代価名称 | 数量 | 単位 | 単位当り金額 |  | 採用金額
| 代価-1 |  | 1 | 式 |  | 0 | 0
名称 |  | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
[9 empty] | M | 金属
[6 empty] | 0 |  |  | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
Ｓ
[6 empty] | 0 | [11 empty] | Ｓ
Ｓ
[6 empty] | 0 | [11 empty] | Ｓ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 代価-2 | D
代価番号 |  | 代価名称 | 数量 | 単位 | 単位当り金額 |  | 採用金額
| 代価-2 |  | 1 | 式 |  | 0 | 0
名称 |  | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
0
Ｓ
[6 empty] | 0 | [11 empty] | Ｓ
Ｓ
[6 empty] | 0 | [11 empty] | Ｓ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0

## 内訳書 (or) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | ページ区切り | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H | 単価 | フラグ | 掛率 | 刊行物＆代価名 | ﾍﾟｰｼﾞ
[7 empty] | 2 | [8 empty] | H
[7 empty] | 3 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 4 | M | 金属
[7 empty] | 5 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ページ区切り
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ページ区切り
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
ページ区切り
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
ページ区切り
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
ページ区切り
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
ページ区切り
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
ページ区切り
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
ページ区切り
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
計 |  |  |  |  | 0 |  | 341
342
ページ区切り
Note on X1: ﾌﾗｸﾞ 1→実ま。2→代価。3→別紙
Note on Y1: 掛率 右欄外U1に記載

## 別紙明細
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-1
文字標識等
| 文字標識等 | 空調 5,000㎡ | 1 | 式
計
別紙明細-2
搬入・据付費
| 搬入費基準単価 |  | 33.77 | t
| 設備機械工 |  |  | 人
| 電工 |  |  | 人
計
別紙明細-3
たわみ継手
| たわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用、空気調和機用 | 31 | m
計
別紙明細-4
消音ｴﾙﾎﾞ
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 3 | ㎡
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 2 | ㎡
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 7 | ㎡
標仕保温材 消音ｴﾙﾎﾞ
| 消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 12 | ㎡
計
別紙明細-5
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 3 | ㎡
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 45 | ㎡
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm) | 17 | ㎡
| あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 72 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 消音内貼り | 銅きっ甲金網 保温厚25 | 48 | ㎡
標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
| 外貼り | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 17 | ㎡
計
別紙明細-6
ﾎﾞｯｸｽ類
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 36 | ㎡
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm) | 12 | ㎡
| あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 171 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 48 | ㎡
計
別紙明細-7
保温類
標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 51 | ㎡
標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 1 | ㎡
標仕保温材 書庫,倉庫
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 20 | ㎡
標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 35 | ㎡
標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 2 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 3 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 155 | ㎡
計
別紙明細-8
冷媒管
| 冷媒管（液管） | 被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm | 84 | ｍ
| 冷媒管（液管） | 被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm | 59 | ｍ
| 冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm | 84 | ｍ
| 冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm | 31 | ｍ
| 冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm | 28 | ｍ
計
別紙明細-9
冷媒化粧ﾀﾞｸﾄ
| 冷媒化粧ｹｰｽ | 284×155×12.2m | 1 | 式
計
別紙明細-10
合成樹脂製支持受
冷温水
| 合成樹脂製支持受け | 20A | 526 | 個
冷温水
| 合成樹脂製支持受け | 25A | 39 | 個
冷温水
| 合成樹脂製支持受け | 32A | 202 | 個
冷温水
| 合成樹脂製支持受け | 40A | 200 | 個
冷温水
| 合成樹脂製支持受け | 50A | 311 | 個
冷温水
| 合成樹脂製支持受け | 65A | 35 | 個
冷温水
| 合成樹脂製支持受け | 80A | 83 | 個
冷温水
| 合成樹脂製支持受け | 100A | 26 | 個
計
別紙明細-11
保温
（冷温水）
GW
| 冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 455 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 27 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 151 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 129 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 292 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 9 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | 75 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 65 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 10 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 44 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 71 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 5 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 1 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 13 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 37 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 28 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | 16 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A | 8 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 2 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 1 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A | 23 | ｍ
GW
| 冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A | 43 | ｍ
GW
| 膨張管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 2 | ｍ
GW
| ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 65A | 2 | 個
GW
| ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 65A | 6 | 個
GW
| ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 100A | 2 | 個
GW
| 二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 65A | 1 | 個
GW
| Yｽﾄ 保温 | 屋内露出 SUS鋼板 65A | 3 | 個
GW
| 二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 80A | 1 | 個
GW
| 二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 100A | 1 | 個
GW
| 電磁弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 100A | 1 | 個
（冷媒管）
| 冷媒管 保温 （9.5＋22.2） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 1 | ｍ
（加湿給水）
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
| 加湿給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 24 | ｍ
GW
| 加湿給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 15 | ｍ
計
別紙明細-12
架台類
| 配管架台 |  | 1 | 式
計
別紙明細-13
型鋼振れ止め支持
| 型鋼振れ止め支持 | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-14
防火区画貫通処理
（冷温水）
| 区画貫通 | 壁 20A | 2 | か所
| 区画貫通 | 床 65A | 2 | か所
| 区画貫通 | 壁 80A | 2 | か所
| 区画貫通 | 床 100A | 2 | か所
（冷媒管）
| 区画貫通 | 壁 (6.4＋12.7） | 2 | か所
| 区画貫通 | 床 （9.5＋22.2） | 1 | か所
計
別紙明細-15
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-16
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-17
総合調整費
1 | 主機械室内機器調整 | 空 調 5,000m2以下 | 1 | 式
2 | 各階機械室内機器 調整 |  | 2 | 台
3 | 室内機器 調整 |  | 13 | 台
4 | 配管系統 調整 |  | 1546 | m
5 | 長方形ﾀﾞｸﾄ調整 |  | 162 | ㎡
6 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 |  | 240 | m
計
別紙明細-18
搬入･据付費
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-19
たわみ継手
| たわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用、空気調和機用 | 13 | m
計
別紙明細-20
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
| SUS製ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | 0.8mm(751～1500mm) | 2 | ㎡
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 3 | ㎡
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm) | 5 | ㎡
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～) | 3 | ㎡
| あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 24 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 消音内貼り | 銅きっ甲金網 保温厚25 | 48 | ㎡
標仕保温材 機械室,書庫,倉庫
| 外貼り | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 13 | ㎡
計
別紙明細-21
ﾎﾞｯｸｽ類
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 15 | ㎡
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 13 | ㎡
| あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 75 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 9 | ㎡
計
別紙明細-22
保温類
標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 1 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 3 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 31 | ㎡
計
別紙明細-23
総合調整費
| 長方形ﾀﾞｸﾄ調整 |  | 13 | ㎡
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 |  | 283 | m
計
別紙明細-24
保温
（給水）
GW
| 給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 196 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 52 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 40A | 12 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 2 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 71 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 10 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 2 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 7 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 45 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 13 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 16 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
| 給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 2 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
| 給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
（雑用水）
GW
| 井水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 31 | ｍ
GW
| 井水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 5 | ｍ
GW
| 井水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 4 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 63 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 41 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 26 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 40A | 6 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 49 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 4 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 15 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 20 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 2 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 3 | ｍ
GW
| 雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 4 | ｍ
計
別紙明細-25
文字標識等
| 文字標識等 | 衛生 5,000㎡ | 1 | 式
計
別紙明細-26
搬入･据付費
| 搬入費基準単価 |  | 0.21 | t
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-27
型鋼振れ止め支持
| 型鋼振れ止め支持 | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-28
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-29
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-30
保温
GW
| 排水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 1 | ｍ
GW
| 排水管 保温 | 屋内隠蔽 遮音ｼｰﾄ巻 100A | 5 | ｍ
GW
| ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 35 | ｍ
計
別紙明細-31
搬入・据付費
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-32
型鋼振れ止め支持
| 型鋼振れ止め支持 | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-33
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-34
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-35
保温
GW
| 給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 109 | ｍ
GW
| 給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 20 | ｍ
GW
| 給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
| 給湯管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 7 | ｍ
GW
| 給湯管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 6 | ｍ
GW
| 給湯管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 6 | ｍ
GW
| 給湯管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
計
別紙明細-36
搬入・据付費
| 搬入費基準単価 |  | 0.64 | t
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-37
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 給湯設備 | 1 | 式
計
別紙明細-38
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 給湯設備 | 1 | 式
計
別紙明細-39
搬入・据付費
| 搬入費基準単価 |  | 0.77 | t
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-40
型鋼振れ止め支持
| 型鋼振れ止め支持 | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-41
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-42
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-43
文字標識等
| 文字標識等 | 空調 2,000㎡ | 1 | 式
計
別紙明細-44
搬入・据付費
| 搬入費基準単価 |  | 2.74 | t
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-45
たわみ継手
| たわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用、空気調和機用 | 22 | m
計
別紙明細-46
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) | 22 | ㎡
| あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 32 | 本
ﾛｯｸｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50 | 22 | ㎡
計
別紙明細-47
保温類
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 書庫,倉庫
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 15 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 228 | ㎡
計
別紙明細-48
冷媒管
| 冷媒管（液管） | 被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm | 3 | ｍ
| 冷媒管（液管） | 被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm | 85 | ｍ
| 冷媒管(液管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚10mm | 64 | ｍ
| 冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm | 3 | ｍ
| 冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 15.9φ 保温厚20mm | 35 | ｍ
| 冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm | 36 | ｍ
| 冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm | 14 | ｍ
| 冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 25.4φ 保温厚20mm | 64 | ｍ
計
別紙明細-49
保温
（冷媒管）
| 冷媒管 保温 （12.7＋25.4） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 7 | ｍ
| 冷媒管 保温 （9.5＋22.2） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 6 | ｍ
| 冷媒管 保温 （12.7＋25.4） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 12 | ｍ
計
別紙明細-50
型鋼振れ止め支持
| 型鋼振れ止め支持 | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-51
防火区画貫通処理
| 区画貫通 | 床 12.7＋25.4 | 2 | か所
計
別紙明細-52
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-53
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 空気調和設備 配管設備 | 1 | 式
計
別紙明細-54
総合調整費
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 |  | 346 | m
計
別紙明細-55
搬入･据付費
| 搬入費基準単価 |  | 1.31 | t
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-56
たわみ継手
| たわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用、空気調和機用 | 9 | m
計
改め計
別紙明細-57
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 5 | ㎡
| SUS製ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | 0.6mm(451～750mm) | 6 | ㎡
| あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 8 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 12 | ㎡
計
別紙明細-58
ﾎﾞｯｸｽ類
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) | 6 | ㎡
| ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) | 5 | ㎡
| あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ M-10 上向き | 15 | 本
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 7 | ㎡
計
別紙明細-59
保温類
標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 7 | ㎡
標仕保温材 屋外露出
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 保温厚50 | 4 | ㎡
標仕保温材 屋外露出
| 長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 保温厚50 | 5 | ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 38 | ㎡
標仕保温材 屋外露出
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 保温厚50 | 28 | ㎡
計
別紙明細-60
総合調整費
| 長方形ﾀﾞｸﾄ調整 |  | 40 | ㎡
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整 |  | 310 | m
計
別紙明細-61
保温
GW
| 給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 51 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
| 給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 7 | ｍ
計
別紙明細-62
文字標識等
| 文字標識等 | 衛生 2,000㎡ | 1 | 式
計
別紙明細-63
型鋼振れ止め支持
| 型鋼振れ止め支持 | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-64
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-65
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 給水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-66
型鋼振れ止め支持
| 型鋼振れ止め支持 | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-67
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-68
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 排水設備 | 1 | 式
計
別紙明細-69
保温
GW
| 給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 2 | ｍ
計
別紙明細-70
搬入・据付費
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-71
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 給湯設備 | 1 | 式
計
別紙明細-72
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 給湯設備 | 1 | 式
計
別紙明細-73
搬入・据付費
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-74
ｽﾘｰﾌﾞ
| ｽﾘｰﾌﾞ | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-75
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ開口切断 | 消火設備 | 1 | 式
計
別紙明細-76
保温
（給水）
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
| 給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 5 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
| 給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
| 給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A | 2 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 3 | ｍ
GW
| 給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 4 | ｍ
（雑用水）
GW
| 雑用水管 保温 | 化粧ｶﾊﾞｰ仕上げ 25A | 24 | ｍ
計
別紙明細-77
搬入・据付費
| 搬入費基準単価 |  | 4.63 | t
| 設備機械工 |  |  | 人
計
別紙明細-78
土工事
| 根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 80 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 55 | ｍ3
| 建設発生土処理 | 場内敷均し | 25 | ｍ3
| 山砂 |  | 25 | ｍ3
計
別紙明細-79
保温
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
| ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A | 2 | ｍ
GW
| 排水 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 1 | ｍ
計
別紙明細-80
土工事
| 根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 19 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13ｍ3 | 11 | ｍ3
| 建設発生土処理 | 場内敷均し | 8 | ｍ3
| 山砂 |  | 8 | ｍ3
| 土工機械運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 |  | 日
計

## 空調機器(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H
H
空気調和設備 | 機器設備 | [13 empty] | 0
AHP-1-1 | ﾓｼﾞｭｰﾙ連結型 高効率仕様 | [5 empty] | M | 金属
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | INVﾎﾟﾝﾌﾟ組込型 防振架台、付属品共 | 3 | 台 |  |  | 見積比較書 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
冷却能力：118Kw
加熱能力：125kw
冷水水量：242L/min
温水水量：256L/min
TEX-1-1 | 容量 208L、最大吸収量 165L
密閉式膨張ﾀﾝｸ | 基準封入圧力400kPa、付属品共 | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
TC-1-1 | 容量1,200L 最高使用圧力500kPa
ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ | 接続口径 入100A, 出100A | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
OAHU-1-1 | 立型 風量：11,220㎥/h
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 水量：116L/min 付属品共 | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
冷却能力：56.6Kw
加熱能力：24.4kw
OAHU-1-2 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ 風量：7,220㎥/h
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 水量：237L/min 付属品共 | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
冷却能力：115.6Kw
加熱能力：77.9kw
FCU-3-* | FIL ﾛｰﾎﾞｰｲ隠蔽形 付属品共
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 風量：460㎥/h 水量：5.5L/min | 7 | 台 |  |  | 見積比較書
冷房能力：2.01kw
暖房能力：4.3kw
FCU-4-* | FIL ﾛｰﾎﾞｰｲ隠蔽形 付属品共
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 風量：660㎥/h 水量：7.3L/min | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
冷房能力：2.87kw
暖房能力：5.89kw
FCU-6-* | CID 天吊隠蔽ﾀﾞｸﾄ形 付属品共
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 風量：1,000㎥/h 水量：12.8L/min | 4 | 台 |  |  | 見積比較書
冷房能力：4.78kw
暖房能力：10.68kw
ACP-1-1-1 | 室外機 高COP形 付属品共
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力40.0kw暖房能力：45.0kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
ACP-1-1-1-1 | 室内機 天井隠蔽形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：22.4kw暖房能力：25.0kw | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：4,500㎥/h×静圧200Pa
付属品共
ACP-1-1-2 | 室外機 高COP形 付属品共
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力40.0kw暖房能力：45.0kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
ACP-1-1-2-1 | 室内機 天井隠蔽形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：22.4kw暖房能力：25.0kw | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：4,500㎥/h×静圧200Pa
付属品共
ACP-1-1-3 | 室外機 高COP形 付属品共
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力50.0kw暖房能力：56.0kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
ACP-1-1-3-1 | 室内機 天井4方向ｶｾｯﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：4.5kw暖房能力：5.0kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：870㎥/h
付属品共
ACP-1-1-3-2 | 室内機 天井4方向ｶｾｯﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：5.6kw暖房能力：6.3kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：930㎥/h
付属品共
ACP-1-1-3-3 | 室内機 壁掛形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：2.2kw暖房能力：2.5kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：480㎥/h
付属品共
ACP-1-1-3-4 | 室内機 壁掛形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：2.2kw暖房能力：2.5kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：480㎥/h
付属品共
ACP-1-1-3-5 | 室内機 天井4方向ｶｾｯﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：2.2kw暖房能力：2.5kw | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：480㎥/h
付属品共
ACP-1-1-3-6 | 室内機 天井4方向ｶｾｯﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：2.2kw暖房能力：2.5kw | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：480㎥/h
付属品共
ACP-1-1-3-7 | 室内機 天井2方向ｶｾｯﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：2.8kw暖房能力：3.2kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：690㎥/h
付属品共
ACP-1-1-3-8 | 室内機 天井2方向ｶｾｯﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：4.5kw暖房能力：5.0kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：720㎥/h
付属品共
ACP-1-1-3-9 | 室内機 天井4方向ｶｾｯﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：2.2kw暖房能力：2.5kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：480㎥/h
付属品共
ACP-1-2-1 | 室外機 高COP形 付属品共
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力28.0kw暖房能力：31.5kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
ACP-1-2-1-1 | 室内機 天井2方向ｶｾｯﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：5.6kw暖房能力：6.3kw | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：780㎥/h
付属品共
ACP-1-2-1-2 | 室内機 天井2方向ｶｾｯﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：2.2kw暖房能力：2.5kw | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：540㎥/h
付属品共
ACP-1-2-1-3 | 室内機 天井2方向ｶｾｯﾄ形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：7.1kw暖房能力：8.0kw | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
風量：960㎥/h
付属品共
ACP-R | ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理、個別制御、
集中制御ﾘﾓｺﾝ | 温度設定、一括発停 | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
BACnetｲﾝﾀｰﾌｧｰｽ
VAV-1-1-1 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：1,206～4,020CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-1-2 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：1,080～3,600CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-1-3 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：1,080～3,600CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-2-1 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：414～1,380CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-2-2 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：864～2,880CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-2-3 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：906～3,020CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-3-1 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：750～2,500CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-3-2 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：750～2,500CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-3-3 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：750～2,500CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
VAV-1-3-4 | 電子式 風量ｾﾝｻｰ 消音形
変風量装置(SA） | 風量：750～2,500CMH | 1 | 個 |  |  | 見積比較書

## 換気設備(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H
換気設備 | 機器設備 | [13 empty] | H
0
HEU-1-1-1 | ﾀﾞｸﾄ隠蔽形 交換効率60%以上 | [5 empty] | M | 金属
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 150㎥/h×130Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
HEU-1-1-2 | ﾀﾞｸﾄ隠蔽形 交換効率60%以上
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 390㎥/h×130Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
HEU-1-1-3 | 屋外床置形 交換効率60%以上
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 5,000㎥/h×240Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
HEU-1-2-1 | ﾀﾞｸﾄ隠蔽形 交換効率60%以上
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 210㎥/h×130Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
HEU-1-2-2 | ﾀﾞｸﾄ隠蔽形 交換効率60%以上
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 210㎥/h×130Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
HEU-1-2-3 | ﾀﾞｸﾄ隠蔽形 交換効率60%以上
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 360㎥/h×170Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
HEU-1-2-4 | ﾀﾞｸﾄ隠蔽形 交換効率60%以上
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 180㎥/h×130Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
HEU-1-2-5 | ﾀﾞｸﾄ隠蔽形 交換効率60%以上
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 360㎥/h×150Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-1-1 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #11/4 ×360㎥/h×180Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-1-2 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #11/2 ×830㎥/h×170Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-1-3 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #11/4 ×400㎥/h×170Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-1-4 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #11/4 ×620㎥/h×160Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-1-5 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #11/4 ×330㎥/h×180Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-1-6 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #11/2 ×1,350㎥/h×190Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-1-7 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #1×90㎥/h×100Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-1-8 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #1×90㎥/h×100Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-2-1 | 消音形 排気用
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #11/2 ×1,160㎥/h×190Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FE-1-2-2 | 消音形 排気用 ｻｰﾓｽｲｯﾁ付
天吊埋込ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形送風機 | #1 ×200㎥/h×100Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-1-1 | 2室換気用
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×60㎥/h×90Pa | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-1-2 | 2室換気用
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×60㎥/h×90Pa | 3 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-1-3 | ｻｰﾓｽｲｯﾁ付
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×140㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-1-6
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×120㎥/h×80Pa | 2 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-1-7
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×50㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-1-8
天井・壁埋込形 換気扇 | 150φ×240㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-1-9
天井・壁埋込形 換気扇 | 150φ×310㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-1-10 | ｻｰﾓｽｲｯﾁ付
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×50㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-2-1
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×160㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-2-2
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×60㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-2-3 | ｻｰﾓｽｲｯﾁ付
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×80㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-2-4 | ｻｰﾓｽｲｯﾁ付
天井・壁埋込形 換気扇 | 150φ×430㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-2-5
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×90㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-2-6
天井・壁埋込形 換気扇 | 100φ×130㎥/h×80Pa | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
FV-1-R-1 | 換気用 低騒音形 ｻｰﾓｽｲｯﾁ付
有圧扇 | 速度調節ﾀｲﾌﾟ ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 4 | 台 |  |  | 見積比較書
40cm×4800㎥/h×60Pa
AS-1-1-1 | 高天井・吹抜用
ｴｱｰｽｲﾝﾌｸﾞﾌｧﾝ | 840㎥/h | 42 | 台 |  |  | 見積比較書
ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝｽｲｯﾁ |  | 14 | 台 |  |  | 見積比較書

## 給水設備(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H
給水設備 | 機器設備 | [13 empty] | H
0
TW-1 | 鋼板製受水槽（一槽式） | [5 empty] | M | 金属
ﾎﾟﾝﾌﾟ室一体型受水槽 | 有効：4.0㎥ 制御盤,緊急遮断弁50A | 1 | 台 |  |  | 見積比較書 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
災害時用給水栓,付属品共
平架台（溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上）
受水槽寸法：2.0×2.0×2.0H
ﾎﾟﾝﾌﾟ室寸法：2.0×2.0×2.0H
PU-1 | 推定端末圧力一定制御
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（上水） | 並列交互運転 SUS製 | 1 | 組 |  |  | 見積比較書
制御盤,水量ｾﾝｻｰ,付属品共
40φ×50φ×260L/min×53m
PU-2 | 推定端末圧力一定制御
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（雑用水） | 並列交互運転 SUS製 | 1 | 組 |  |  | 見積比較書
制御盤,水量ｾﾝｻｰ,付属品共
40φ×50φ×240L/min×23m

## 排水設備(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H
排水設備 | 機器設備 | [13 empty] | H
0
| 樹脂製汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 付属品共 | [5 empty] | M | 金属
PD-1-1 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ製,制御盤付,ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | 1 | 組 |  |  | 見積比較書 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
自動交互非常時同時運転
40φ×50L/min×3m
樹脂製汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 付属品共
PD-1-2 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ製,制御盤付,ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | 1 | 組 |  |  | 見積比較書
自動交互非常時同時運転
40φ×50L/min×4m
樹脂製汚水用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 付属品共
PD-1-3 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ製,制御盤付,ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | 1 | 組 |  |  | 見積比較書
自動交互非常時同時運転
40φ×50L/min×3m

## 給湯設備(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H
給湯設備 | 機器設備 | [13 empty] | H
0
| 据置型貯湯式電気湯沸器 | [5 empty] | M | 金属
WHE-1-1 電気温水器 | 雑湯用 ,貯湯量25L | 4 | 台 |  |  | 見積比較書 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
週間ﾀｲﾏｰ、付属品共
瞬間式給湯器,屋外設置型
WHG-1-1 ｶﾞｽ給湯器 | 250号（50号×5：片側5連結ﾀｲﾌﾟ) | 1 | 組 |  |  | 見積比較書
ｶﾞｽ消費量：459.5kw 都市ｶﾞｽ
付属品共
壁掛型、屋外設置型
即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 給水装置認定品、密閉式膨張ﾀﾝｸ | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
循環ポンプ 交互運転
15L/min×13.5m（機外）×2

## 消火設備(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H
消火設備 | 機器設備 | [13 empty] | H
0
| SUS製 有効：0.5㎥ 付属品共 | [5 empty] | M | 金属
TF-1 消火用穂給水槽 | 寸法：800×800×1,100H | 1 | 台 |  |  | 見積比較書 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
屋内消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
PFU-1 屋内消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 制御盤、呼水槽、付属品共 | 1 | 組 |  |  | 見積比較書
防振架台
能力：50φ×180L/min×59m
広範囲型2号消火栓（消火器組込）
HB-1-1 屋内消火栓箱 | 火報組込、埋込形 | 4 | 台 |  |  | 見積比較書
外形寸法：600×200×1,500H
広範囲型2号消火栓（消火器併用型）
HB-1-2 屋内消火栓箱 | 火報組込、埋込形 | 5 | 台 |  |  | 見積比較書
外形寸法：1,500×220×1,350H
広範囲型2号消火栓（消火器併用型）
HB-1-3 屋内消火栓箱 | 火報組込、露出形 | 5 | 台 |  |  | 見積比較書

## 衛生器具設備(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H
衛生器具設備 | [14 empty] | H
0
| UAXC3CS1B1,UACN4NN111W | [5 empty] | M | 金属
壁掛大便器（再生水仕様） | TCF5830S,YH702 | 22 | 組 |  |  | 見積比較書 | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
小便器（再生水仕様） | UFS900JCS | 10 | 組 |  |  | 見積比較書
U310,T601P
幼児用小便器（再生水仕様） | T64CP,T9R | 2 | 組 |  |  | 見積比較書
UADAK21R2C2ADN1W
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | TCF5841AUP | 3 | 組 |  |  | 見積比較書
掃除流し | SK22A,T28AUNH13 | 2 | 組 |  |  | 見積比較書
壁掛洗面器 | LSB125CN | 1 | 組 |  |  | 見積比較書
台付ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓
混合水栓 | TKS05301J | 4 | 個 |  |  | 見積比較書
台付自動水栓 発電ﾀｲﾌﾟ
混合水栓 | TEL28SS2W | 10 | 個 |  |  | 見積比較書
台付自動水栓 電温（おまかせ節電）
混合水栓 | REAH03B1RS28SK | 6 | 個 |  |  | 見積比較書
ｷｰ付ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ散水栓
散水栓 | 立型SUS散水栓BOX共 | 5 | 個 |  |  | 見積比較書
T28KUNH13
ｷｰ付横水栓
単水栓 | T200CSNR13 | 2 | 個 |  |  | 見積比較書
単水栓 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | 1 | 個 |  |  | 見積比較書
壁めり込み型冷水機 | MW8EBF | 1 | 台 |  |  | 見積比較書
ﾋｰﾀｰなし
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ | TYC420WC | 4 | 台 |  |  | 見積比較書

## 衛生設備(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H | 単価 | フラグ | 掛率 | 刊行物＆代価名 | ﾍﾟｰｼﾞ
H
アリーナ-屋内給水設備_管.xls | [14 empty] | 0
給水 | [6 empty] | M | 金属
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 屋内一般配管 20A | 127 | ｍ |  |  |  | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 屋内一般配管 25A | 49 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 屋内一般配管 32A | 6 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 屋内一般配管 40A | 18 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 屋内一般配管 50A | 47 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 機械室 便所配管 20A | 154 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 機械室 便所配管 25A | 34 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 機械室 便所配管 32A | 1 | ｍ
アリーナ-屋内給水設備_弁類.xls
仕切弁 | 青銅製 10K 20A | 21 | 個
仕切弁 | 青銅製 10K 25A | 6 | 個
仕切弁 | 青銅製 10K 32A | 1 | 個
仕切弁 | 青銅製 10K 40A | 1 | 個
逆止弁 | 青銅製 10K 25A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 25A | 4 | 個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 複式20A | 1 | 個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 複式25A | 2 | 個
電磁弁 | 25A | 1 | 個
自動ｴｱ抜弁 | 20A | 4 | 個
減圧弁（水用） | 10K 25A | 1 | 個
保温工事
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 196 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 52 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 40A | 12 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 2 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 71 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 10 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 2 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 7 | ｍ
GW
給水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 45 | ｍ
GW
給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 13 | ｍ
GW
給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 16 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 2 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
アリーナ-雑用水設備_管.xls
井水
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PU） | 屋内一般配管 25A | 35 | ｍ
井水
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PU） | 機械室 便所配管 25A | 4 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 屋内一般配管 20A | 7 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 屋内一般配管 25A | 18 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 屋内一般配管 32A | 14 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 屋内一般配管 40A | 12 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 屋内一般配管 50A | 69 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 機械室 便所配管 20A | 56 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 機械室 便所配管 25A | 26 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 機械室 便所配管 32A | 18 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 機械室 便所配管 40A | 13 | ｍ
雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB） | 機械室 便所配管 50A | 4 | ｍ
アリーナ-雑用水設備_弁類.xls
仕切弁 | 青銅製 10K 25A | 1 | 個
仕切弁 | 青銅製（ｺｱ内臓）10K 20A | 2 | 個
仕切弁 | 青銅製（ｺｱ内臓）10K 32A | 2 | 個
仕切弁 | 青銅製（ｺｱ内臓）10K 40A | 4 | 個
仕切弁 | 青銅製（ｺｱ内臓）10K 50A | 2 | 個
逆止弁 | 青銅製（ｺｱ内臓）10K 40A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A | 1 | 個
隔測ﾒｰﾀｰ | 25A | 1 | 個
電磁弁 | 25A | 1 | 個
自動ｴｱ抜き弁 | 20A | 2 | 個
ﾌｰﾄ弁 | 地上式 40A | 2 | 個
保温工事
GW
井水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 31 | ｍ
GW
井水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 5 | ｍ
GW
井水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 4 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 63 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 41 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 26 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 40A | 6 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 49 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 4 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 15 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 20 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 2 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 3 | ｍ
GW
雑用水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 4 | ｍ
アリーナ-給湯設備_管.xls
給湯
一般ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（圧縮、ﾌﾟﾚｽ接合）（ＳＵＳ） | 屋内一般配管 20su | 76 | ｍ
給湯
一般ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（圧縮、ﾌﾟﾚｽ接合）（ＳＵＳ） | 屋内一般配管 25su | 25 | ｍ
給湯
一般ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（圧縮、ﾌﾟﾚｽ接合）（ＳＵＳ） | 屋内一般配管 30su | 5 | ｍ
給湯
一般ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（圧縮、ﾌﾟﾚｽ接合）（ＳＵＳ） | 機械室 便所配管 20su | 46 | ｍ
給湯
一般ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（圧縮、ﾌﾟﾚｽ接合）（ＳＵＳ） | 機械室 便所配管 25su | 7 | ｍ
アリーナ-給湯設備_弁類.xls
仕切弁 | SUS製 10k 20su | 2 | 個
仕切弁 | SUS製 10k 25su | 1 | 個
仕切弁 | SUS製 10k 30su | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 20A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 25A | 1 | 個
保温工事
GW
給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 109 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 25A | 20 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 32A | 5 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 7 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 6 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 6 | ｍ
GW
給湯管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
アリーナ-屋内排水通気設備_管.xls
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 50A | 2 | ｍ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 100A | 2 | ｍ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 50A | 2 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 40A | 2 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 50A | 43 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 65A | 1 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 80A | 1 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 100A | 14 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 125A | 35 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 40A | 6 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 50A | 9 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 65A | 12 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 80A | 13 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 100A | 27 | ｍ
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 125A | 5 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 40A | 1 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 50A | 1 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 65A | 2 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 100A | 16 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 40A | 21 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 50A | 34 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 65A | 5 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 80A | 19 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 100A | 45 | ｍ
通気
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 50A | 2 | ｍ
通気
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 65A | 1 | ｍ
通気
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般配管 100A | 1 | ｍ
通気
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 50A | 8 | ｍ
通気
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室 便所配管 65A | 2 | ｍ
通気
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 40A | 3 | ｍ
通気
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 50A | 1 | ｍ
通気
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 65A | 22 | ｍ
通気
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 100A | 8 | ｍ
通気
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 40A | 6 | ｍ
通気
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 50A | 1 | ｍ
通気
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 65A | 15 | ｍ
通気
耐火二層管（FDVD） | 機械室 便所配管 100A | 1 | ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般配管 40A | 12 | ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般配管 50A | 87 | ｍ
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 屋内一般配管 65A | 18 | ｍ
【アリーナ-屋内排水通気設備_弁類.xls
US接続 | 50A | 5 | か所
配管架台 | L-65 250×500 | 19 | か所
配管架台 | L-65 650×500 | 4 | か所
配管架台 | L-65 750×500 | 2 | か所
仕切弁 | 青銅製10K 40A | 6 | 個
逆止弁 | 青銅製10K 40A | 6 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 65A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A | 1 | 個
防虫網 | 50A | 2 | 個
防虫網 | 100A | 2 | 個
床上掃除口 | COA50 | 2 | 個
床上掃除口 | COA65 | 1 | 個
床上掃除口 | COA80 | 2 | 個
床上掃除口 | COA100 | 4 | 個
床上掃除口 | COA125 | 1 | 個
通気金物（埋込形） | VC50 | 5 | 個
通気金物（埋込形） | VC100 | 1 | 個
間接排水 | 80×50 | 1 | 個
間接排水 | 100×50 | 3 | 個
集合管 | 100×10080×50 | 1 | 個
ﾄﾞﾙｺﾞ通気金物 | 50A | 1 | 個
ﾄﾞﾙｺﾞ通気金物 | 65A | 5 | 個
保温工事
GW
排水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 1 | ｍ
GW
排水管 保温 | 屋内隠蔽 遮音ｼｰﾄ巻 100A | 5 | ｍ
GW
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ排水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 35 | ｍ
アリーナ-屋内消火栓設備_管.xls
消火
配管用炭素鋼鋼管（SGP-白） | 屋内一般配管 32A | 13 | ｍ
消火
配管用炭素鋼鋼管（SGP-白） | 屋内一般配管 40A | 151 | ｍ
消火
配管用炭素鋼鋼管（SGP-白） | 屋内一般配管 50A | 97 | ｍ
消火
配管用炭素鋼鋼管（SGP-白） | 機械室 便所配管 40A | 16 | ｍ
消火
配管用炭素鋼鋼管（SGP-白） | 機械室 便所配管 50A | 21 | ｍ
アリーナ-屋内消火栓設備_弁類.xls
仕切弁 | 青銅製10K 40A | 1 | 個
仕切弁 | 青銅製10K 50A | 5 | 個
逆止弁 | 青銅製10K 40A | 1 | 個
逆止弁 | 青銅製10K 50A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 40A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 50A | 2 | 個
ﾃｽﾄ弁 | 40A | 1 | 個
ﾌｰﾄ弁（地上式） | 50A | 1 | 個
武道場-屋内給水設備_管.xls
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 屋内一般配管 20A | 59 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 屋内一般配管 50A | 3 | ｍ
武道場-屋内給水設備_弁類.xls
仕切弁 | 青銅製10K 20A | 4 | 個
自動ｴｱ抜き弁 | 20A | 1 | 個
保温工事
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 51 | ｍ
GW
給水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 50A | 3 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 7 | ｍ
武道場-給湯設備_管.xls
給湯
一般ｽﾃﾝﾚｽ鋼管（圧縮、ﾌﾟﾚｽ接合）(SUS) | 屋内一般配管 20su | 2 | ｍ
保温工事
GW
給湯管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｺﾛｽ 20A | 2 | ｍ
武道場-屋内排水通気設備_管.xls
排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 一般屋内配管 65A | 1 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 50A | 10 | ｍ
排水
耐火二層管（FDVD） | 屋内一般配管 65A | 44 | ｍ
武道場-屋内排水通気設備_弁類.xls
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A | 1 | 個
武道場-屋内消火栓設備_管.xls
消火
配管用炭素鋼鋼管（SGP-白） | 屋内一般配管 32A | 2 | ｍ
消火
配管用炭素鋼鋼管（SGP-白） | 屋内一般配管 40A | 29 | ｍ
外構-屋外給水設備_管.xls
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE) | 屋内一般配管 20A | 5 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE) | 屋内一般配管 25A | 6 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE) | 屋内一般配管 50A | 2 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE) | 機械室 便所配管 40A | 3 | ｍ
給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE) | 機械室 便所配管 50A | 4 | ｍ
外構-屋外給水設備_弁類.xls
緊急遮断弁 | 50A 本体付属品 | 1 | 台
水道引込工事 | 80A | 1 | 式
埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 3 | 個
埋設標 | 鋳鉄製 | 20 | 個
仕切弁 | 青銅製10K 20A | 9 | 個
仕切弁 | 青銅製10K 25A | 1 | 個
仕切弁 | 青銅製10K 40A | 3 | 個
仕切弁 | 青銅製10K 50A | 4 | 個
仕切弁 | 青銅製(ｺｱ内臓） 50A | 1 | 個
逆止弁 | 青銅製10K 40A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 20A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 25A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 50A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A | 1 | 個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 複式 20A | 1 | 個
定水位弁 | 25A | 1 | 個
量水器（水道局貸与） | 25A | 2 | 個
量水器BOX | 25A | 2 | 個
弁BOX | 20A | 7 | 個
弁BOX | 40A | 1 | 個
弁BOX | 50A | 3 | 個
電磁弁（水用） | 装置外 20A | 1 | 個
保温工事
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 5 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 6 | ｍ
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A | 2 | ｍ
GW
給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 3 | ｍ
GW
給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 4 | ｍ
外構-屋外雑用水設備_管.xls
井揚水
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PU） | 屋内一般配管 25A | 24 | ｍ
屋外井水
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PU） | 地中配管 25A | 13 | ｍ
屋外井水
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PU） | 地中配管 150A | 50 | ｍ
屋外雑用水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP-VD） | 地中配管 50A | 1 | ｍ
外構-屋外雑用水設備_弁類.xls
井戸蓋 | 150φ | 1 | 台
埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 3 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 25A | 1 | 個
保温工事
GW
雑用水管 保温 | 化粧ｶﾊﾞｰ仕上げ 25A | 24 | ｍ
外構-屋外排水設備_管.xls
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 屋内一般配管 50A | 2 | ｍ
屋外排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 屋内一般配管 50A | 1 | ｍ
屋外排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 機械室 便所配管 50A | 1 | ｍ
屋外排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 地中配管 50A | 2 | ｍ
屋外排水
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 地中配管 150A | 2 | ｍ
屋外排水
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU） | 地中配管 100A | 9 | ｍ
屋外排水
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU） | 地中配管 150A | 27 | ｍ
外構-屋外排水設備_弁類.xls
塩ビ小口径桝 90°曲がり
桝番号① ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×690H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 90°合流
桝番号② ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×880H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 90°両側合流
桝番号③ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×980H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 90°曲がり
桝番号④ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×960H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 90°曲がり
桝番号⑤ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×350H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 90°合流
桝番号⑥ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×340H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 45°合流
桝番号⑦ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×880H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 90°合流
桝番号⑧ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×910H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 切替桝（縦型）
桝番号⑨ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×410H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 ｽﾄﾚｰﾄ ドロップ760mm
桝番号⑩ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×420H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 ｽﾄﾚｰﾄ 公設桝
桝番号⑪ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×800H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 45°左右合流
桝番号⑫ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×600H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
塩ビ小口径桝 90° 曲がり
桝番号⑬ ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 300φ×590H 鋳鉄製T-14蓋 | 1 | 組
内蓋 | 300φ | 12 | 枚
内蓋 | 300φ、690 | 1 | 枚
防虫網 | 50A | 1 | 個
間接排水 | 100×50 | 2 | 個
本管接続工費 | 150A×1.6m | 1 | 式
保温工事
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A | 2 | ｍ
GW
排水 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 1 | ｍ
撤去-屋外給水設備_弁類.xls
水道引込撤去費 | 80A | 1 | 式
仕切弁撤去 | 鋳鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ弁 10K 80A | 1 | 個
弁BOX撤去 | 80A | 1 | か所
仕切弁保温撤去 | 80A | 1 | 個
Note on X1: ﾌﾗｸﾞ 1→実ま。2→代価。3→別紙
Note on Y1: 掛率 右欄外U1に記載

## 空調設備(作業) (hidden)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 見積行 | 比較表 | 記号 | 見積単価 | 経費率 | 査定率 | 査定後単価 | 集計 | 発生材処分 H | 単価 | フラグ | 掛率 | 刊行物＆代価名 | ﾍﾟｰｼﾞ
H
アリーナ-棟冷媒 配管工事 管.xls | [14 empty] | 0
[7 empty] | M | 金属
[7 empty] | T |  |  | 1000 | 1 | 1 | 1000
冷媒管（液管） | 被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm | 84 | ｍ
冷媒管（液管） | 被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm | 59 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm | 84 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm | 31 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm | 28 | ｍ
（冷媒管 弁類）
化粧ｹｰｽ | 284×155×12.2m | 1 | 台
架台 | L-65 500×500 | 7 | か所
区画貫通 | 壁 (6.4＋12.7） | 2 | か所
区画貫通 | 床 （9.5＋22.2） | 1 | か所
（冷媒管 保温）
冷媒管 保温 （9.5＋22.2） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 1 | ｍ
アリーナ-棟ﾄﾞﾚﾝ 配管工事 管.xls
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般配管 25A | 165 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般配管 30A | 43 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般配管 40A | 71 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般配管 50A | 90 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 機械室配管 25A | 1 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 機械室配管 30A | 1 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 機械室配管 50A | 14 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 屋内一般配管 25A | 8 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 屋内一般配管 50A | 135 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 屋内一般配管 100A | 1 | ｍ
（ﾄﾞﾚﾝ管 弁類）
ｽﾘｰﾌﾟ | 50A | 14 | 個
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 25A | 1 | 個
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 9 | 個
架台 | L-65 400×350 | 3 | か所
間接排水 | 50×25 | 75 | 個
間接排水 | 100×50 | 6 | 個
間接排水 | 150×100 | 1 | 個
空調ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 2 | 個
アリーナ-棟加湿給水配管工事 管.xls
加湿給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 屋内一般配管 20A | 24 | ｍ
加湿給水
給水用高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PE） | 機械室配管 20A | 15 | ｍ
（加湿給水管 弁類）
逆止弁 | 2重式 20A | 5 | 個
仕切弁 | 青銅製 10K 20A | 7 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 20A | 5 | 個
電磁弁（水用） | 10K 20A | 2 | 個
（保温工事）
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
加湿給水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 24 | ｍ
GW
加湿給水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 15 | ｍ
アリーナ-棟冷温水配管工事 管.xls
冷温水管
ｱﾙﾐ三層管 | 屋内一般配管 20A | 522 | ｍ
冷温水管
ｱﾙﾐ三層管 | 屋内一般配管 25A | 37 | ｍ
冷温水管
ｱﾙﾐ三層管 | 屋内一般配管 32A | 195 | ｍ
冷温水管
ｱﾙﾐ三層管 | 屋内一般配管 40A | 200 | ｍ
冷温水管
ｱﾙﾐ三層管 | 機械室配管 20A | 3 | ｍ
冷温水管
ﾊｲﾊﾟｰAW管 | 屋内一般配管 50A | 292 | ｍ
冷温水管
ﾊｲﾊﾟｰAW管 | 屋内一般配管 65A | 9 | ｍ
冷温水管
ﾊｲﾊﾟｰAW管 | 屋内一般配管 80A | 75 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 屋外露出配管 20A | 2 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 屋外露出配管 25A | 1 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 屋外露出配管 65A | 23 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 屋外露出配管 100A | 43 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 機械室配管 25A | 1 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 機械室配管 32A | 13 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 機械室配管 50A | 37 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 機械室配管 65A | 28 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 機械室配管 80A | 16 | ｍ
冷温水管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 機械室配管 100A | 8 | ｍ
膨張管
配管用炭素鋼鋼管(SGP-白） | 屋内一般配管 25A | 2 | ｍ
（冷温水管 弁類）
ﾊﾞﾀ弁 | 10K ｷﾞｱ式 65A | 8 | 個
ﾊﾞﾀ弁 | 10K ｷﾞｱ式 100A | 2 | 個
ｽﾘｰﾌﾟ | 20A | 5 | 個
ｽﾘｰﾌﾟ | 25A | 2 | 個
ｽﾘｰﾌﾟ | 32A | 7 | 個
ｽﾘｰﾌﾟ | 40A | 5 | 個
架台 | L-65 300×500 | 1 | か所
架台 | L-65 400×350 | 45 | か所
架台 | L-65 700×350 | 35 | か所
架台 | L-65 700×500 | 15 | か所
架台 | L-65 1000×350 | 12 | か所
架台 | L-65 1300×350 | 68 | か所
固定点 | 32A | 8 | か所
固定点 | 40A | 4 | か所
差圧検出器 | 100A | 1 | 個
逃がし弁 | 25A | 1 | 個
二装B10 ？ | 65A | 1 | 個
仕切弁 | 青銅製 10K 20A | 153 | 個
仕切弁 | 青銅製 10K 25A | 5 | 個
仕切弁 | 青銅製 10K 50A | 2 | 個
Y型ｽﾄﾚｰﾅ | 鋳鉄製 65A | 3 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 20A | 150 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 50A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 65A | 8 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 100A | 2 | 個
伸縮継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 32A | 4 | 個
伸縮継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 40A | 2 | 個
流量計 | 100A | 1 | 個
温度計 |  | 10 | 個
圧力計 | 機器付属品 | 1 | 個
圧力計 |  | 10 | 個
二方弁 | 40A | 1 | 個
二方弁 | 50A | 2 | 個
二方弁 | 80A | 1 | 個
二方弁 | 100A | 1 | 個
電磁弁 | 100A | 1 | 個
瞬間流量計 | 65A | 3 | 個
区画貫通 | 壁 20A | 2 | か所
区画貫通 | 床 65A | 2 | か所
区画貫通 | 壁 80A | 2 | か所
区画貫通 | 床 100A | 2 | か所
（保温工事）
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 455 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 27 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 151 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 129 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 292 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 9 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | 75 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 65 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 10 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 44 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 床下暗渠 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 71 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 5 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 1 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 13 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 37 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 28 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | 16 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A | 8 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 2 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 1 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A | 23 | ｍ
GW
冷温水管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A | 43 | ｍ
GW
膨張管 保温 | 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | 2 | ｍ
GW
ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 65A | 2 | 個
GW
ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 65A | 6 | 個
GW
ﾊﾞﾀ弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 100A | 2 | 個
GW
二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 65A | 1 | 個
GW
Yｽﾄ 保温 | 屋内露出 SUS鋼板 65A | 3 | 個
GW
二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 80A | 1 | 個
GW
二方弁 保温 | 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鋼板 100A | 1 | 個
GW
電磁弁 保温 | 屋外露出 SUS鋼板 100A | 1 | 個
武道場棟冷媒配管工事 管.xls
冷媒管（液管） | 被覆銅管 6.4φ 保温厚10mm | 3 | ｍ
冷媒管（液管） | 被覆銅管 9.5φ 保温厚10mm | 85 | ｍ
冷媒管(液管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚10mm | 64 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 12.7φ 保温厚20mm | 3 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 15.9φ 保温厚20mm | 35 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 19.1φ 保温厚20mm | 36 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 22.2φ 保温厚20mm | 14 | ｍ
冷媒管(ｶﾞｽ管） | 被覆銅管 25.4φ 保温厚20mm | 64 | ｍ
武道場棟冷媒配管工事 弁類.xls
区画貫通 | 床 12.7＋25.4 | 2 | か所
保温工事
冷媒管 保温 （12.7＋25.4） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 7 | ｍ
冷媒管 保温 （9.5＋22.2） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 6 | ｍ
冷媒管 保温 （12.7＋25.4） | 屋外露出 SUS鋼板 125φ | 12 | ｍ
武道場棟ﾄﾞﾚﾝ配管工事 管.xls
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般配管 25A | 25 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般配管 30A | 17 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
ACﾄﾞﾚﾝ管 | 屋内一般配管 50A | 57 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 屋内一般配管 25A | 10 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP） | 屋内一般配管 50A | 9 | ｍ
武道場棟ﾄﾞﾚﾝ配管工事 弁類.xls
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 25A | 1 | 個
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | SUS製 50A | 1 | 個
間接排水 | 50×25 | 10 | 個
Note on X1: ﾌﾗｸﾞ 1→実ま。2→代価。3→別紙
Note on Y1: 掛率 右欄外U1に記載